## BPU
010.26 Marché Bornes électriques BORDEREAU DES PRIX
Raison ou dénomination sociale
N ° Siret
Taux de TVA |  |  | 20% | %
Sous peine d'irrecevabilité de l'offre, le candidat ne modifie ni les intitulés ni le nombre d'UO prévus. Seules les cellules bleues doivent être complétées.
|  | UO | Désignation | Indice de référence pour l'évolution (légende ci-après) | Unité / Forfait | Prix HT, en € | Prix TTC, en €
Equipements | Fourniture | UO1.1 | Borne 7 kw - 1 point de charge - sur pied | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.2 | Borne 7 kw - 1 point de charge - fixation murale | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.3 | Borne 7 kw - 2 points de charge - sur pied | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.4 | Borne 7 kw - 2 points de charge - fixation murale | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.5 | Borne 22 kw - 1 point de charge - sur pied | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.6 | Borne 22 kw - 1 point de charge - fixation murale | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.7 | Borne 22 kw - 2 points de charge - sur pied | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.8 | Borne 22 kw - 2 points de charge - fixation murale | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.9 | Pied pour borne simple | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.10 | Pied pour borne double | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.11 | Platine de fixation murale borne simple et son kit de fixation | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.12 | Platine de fixation murale borne double et son kit de fixation | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.13 | Fourniture et paramètrage Badge identification RFID (par Lot de 5) - dotation initiale et supplémentaire | Indice B | Prix du lot de 5 badges |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.14 | Fourniture et paramètrage Badge identification RFID (par unité) - Dotation intiale et supplemtnaireplém | Indice B | Badge supplémentaire |  | 0
Equipements | Fourniture | UO1.15 | Equipement télécom sur réseau cellulaire pour supervision | Indice B | Prix unitaire |  | 0
Signalétique | Signalétique | UO2.1 | Fourniture et pose panneau sur pied yc pied et massif béton | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Signalétique | Signalétique | UO2.2 | Fourniture et pose du Marquage sol logo VE (30x60) | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Signalétique | Signalétique | UO2.3 | Identification de la place dédiée via peinture sol colorée en complément du logo | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Signalétique | Signalétique | UO2.4 | Fourniture et pose d'un Stop Roues | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Travaux de génie civil | Fourniture | UO3.1 | Fourniture et pose d'un arceaux de protection acier galvanisé | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Travaux de génie civil | Création massif béton | UO3.2 | Création d'un massif béton pour le TD | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Travaux de génie civil | Création massif béton | UO3.3 | Création d'un massif béton pour borne sur pied pour borne AC | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Travaux de génie civil | Terrassement | UO3.4 | Tranchée terre yc mise en sécurité, évacuation des déchets, remblaiement et remise en état (hors enrobé) | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Travaux de génie civil | Terrassement | UO3.5 | Tranchée béton yc mise en sécurité, évacuation des déchets, remblaiement et remise en état (hors enrobé) | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Travaux de génie civil | Terrassement | UO3.6 | Tous éléments complémentaires nécessaires à la réalisation du génie civil sur site | Indice C | Forfait |  | 0
Travaux de génie civil | Fourreaux | UO3.7 | Fourniture et pose de fourreaux ø 90 mm | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Travaux de génie civil | Réfection enrobé | UO3.8 | Réfection enrobé | Indice C | m² |  | 0
Travaux de génie civil | Terrassement | UO3.9 | Carottage batiment int / ext avec reprise étanchéité | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Travaux de génie civil | Terrassement | UO3.10 | Percement et rebouchage du bâtiment | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Travaux de génie civil | Terrassement | UO3.11 | Percage d'un mur béton épaisseur 15 à 25 cm avec reprise étancheité | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.1 | Fourniture et pose U1000-R2V 3G10 mm² avec accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.2 | Fourniture et pose U1000-R2V 3G16 mm² avec accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.3 | Fourniture et pose U1000-R2V 5G10 mm² avec accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.4 | Fourniture et pose U1000-R2V 5G16 mm² avec accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.5 | Fourniture et pose U1000-R2V 5G25mm² | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.6 | Fourniture et pose cosses 25² cosses | Indice C | Forfait par cable |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.7 | Fourniture et pose U1000-R2V 5G70 mm² | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.8 | Fourniture et pose cosses 70² cosses | Indice C | Forfait par cable |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.9 | Fourniture et pose d'un répartiteur 4P 60A | Indice C | Forfait |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.10 | Fourniture et pose d'un répartiteur 4P 125A | Indice C | Forfait |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.11 | Fourniture et pose d'un répartiteur 4P 250A | Indice C | Forfait |  | 0
Câblages des bornes | Câblages d'un boitier de contrôle/modem Courant fort | UO4.12 | Fourniture et pose U1000-R2V 3G1.5mm² | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages d'un boitier de contrôle/modem Courant fort | UO4.13 | Fourniture et pose U1000-R2V 3G2.5mm² | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages d'un boitier de contrôle/modemCourant faible | UO4.14 | Fourniture et pose câble réseau Catégorie 6 F/UTP 4P | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages d'un boitier de contrôle/modemCourant faible | UO4.15 | Fourniture et pose SWITCH 16 10/100/1000 RACKABLE yc PC alimentation | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblage du TGBT client au Tableau Divisionnaire | UO4.16 | Fourniture et pose U1000-AR2V en 4*50mm² avec accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblage du TGBT client au Tableau Divisionnaire | UO4.17 | Fourniture et pose U1000-AR2V en 4*95mm² avec accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Chemin de câbles | UO4.18 | Fourniture et pose chemin de câble | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Tube IRL | UO4.19 | Fourniture et pose tube IRL diam 32 yc accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Goulottes | UO4.20 | Fourniture et pose de goulottes 90x90 | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Câblages des bornes | Câblages des bornes | UO4.21 | Percement passage des câbles dans cloison avec reprise plâtre | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Câblages des bornes | Tube IRL | UO4.22 | Fourniture et pose tube IRL diam 50 yc accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Installation équipements | Raccordement électrique | UO5.1 | Fourniture et pose d'un disjoncteur de tête dans le TGBT | Indice C | Forfait |  | 0
Installation équipements | Raccordement électrique | UO5.2 | Fourniture et pose d'un coffret de répartition ou d'un tableau divisionnaire | Indice C | Forfait |  | 0
Installation équipements | Raccordement électrique | UO5.3 | Tous éléments complémentaires nécessaires à la réalisation du raccordement électrique : fourniture et pose des câbles d'alimentation et de commande; des tubes de protection,... | Indice C | Forfait par tableau |  | 0
Installation équipements | Fourniture et pose d'une protection électrique pour le tableautin | UO5.4 | Fourniture et pose d'une protection électrique 60A 4P4d | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Fourniture et pose d'une protection électrique pour le tableautin | UO5.5 | Fourniture et pose d'une protection électrique 125A 4P4d | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Fourniture et pose d'une protection électrique pour le tableautin | UO5.6 | Fourniture et pose d'une protection électrique 250A 4P4d | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Pose d'équipements | UO5.7 | Pose et fixation de la borne murale simple ou double AC 7 ou 22 KW - Hors fourniture matériel | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Pose d'équipements | UO5.8 | Pose et fixation de la pose borne simple ou double sur pied AC 7 ou 22 KW sur dalle existante - Hors fourniture matériel et massif | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Protection des bornes | UO5.9 | Fourniture et pose de protections electriques par borne 7 kVA | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Protection des bornes | UO5.10 | Fourniture et pose de protections electriques par borne 22 kVA | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Protection boitier de contrôle/modem | UO5.11 | Founiture et pose de la protection électrique 2P2d 10A Courbe C - différentiel 30mA | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Protection foudre | UO5.12 | Fourniture et pose d'un parafoudre Type 2 | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Protection foudre | UO5.13 | Fourniture et pose d'un parafoudre Type 1 | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Protection des bornes | UO5.14 | Founiture et pose d'un Cuivre nu 16mm² yc accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Installation équipements | Protection des bornes | UO5.15 | Founiture et pose d'un Cuivre nu 25mm² yc accessoires de raccordement | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Installation équipements | Câblages d'un boitier de contrôle/modemCourant faible | UO5.16 | Fourniture et pose d'une gaine 45 pour courant faible | Indice C | Mètre linéaire |  | 0
Installation équipements | Pose d'équipements | UO5.17 | Mise en œuvre dépose / repose faux plafond | Indice C | Forfait |  | 0
Installation équipements | Protection des bornes | UO5.18 | Fourniture et pose d'un bouton d'arret d'urgence + bobine MX | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Protection des bornes | UO5.19 | Fourniture et pose d'un bouton d'arret d'urgence | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Pose d'équipements | UO5.20 | Fourniture et pose trappe de visite | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Installation équipements | Raccordement électrique | UO5.21 | Fourniture et pose d'une L1T | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Recettage et mise en service des bornes et de la supervision | Mise en service | UO6.1 | Mise sous tension de la borne, paramétrage de la borne et de la supervision et essais de fonctionnement. Présence lors de la visite de contrôle. Réception matérielle du site. Fourniture du DOE | Indice C | Forfait par borne |  | 0
Maintenance | Maintenance préventive | UO7.1 | Maintenance préventive initiale du premier point de charge d'un site | Indice C | Forfait annuel |  | 0
Maintenance | Maintenance préventive | UO7.2 | Maintenance préventive initiale à partir du deuxième point de charge d'un site | Indice C | Forfait annuel |  | 0
Maintenance | Maintenance préventive | UO7.3 | Maintenance préventive pour une borne reprise (du premier point de charge d'un site) | Indice C | Forfait annuel |  | 0
Maintenance | Maintenance préventive | UO7.4 | Maintenance préventive pour une borne reprise à partir du deuxième point de charge d'un site | Indice C | Forfait annuel |  | 0
Déplacement | Déplacement | UO7.5 | Forfait déplacement | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Services | Paramétrage | UO8.1 | Paramétrage de l'environnement France Travail | Indice A | Forfait par point de charge |  | 0
Services | Abonnement annuel | UO8.2 | Supervision des bornes | indice A | Forfait annuel par point de charge |  | 0
Reprise des bornes | Diagnostic et audit | UO9.1 | Audit technique et état des lieux du parc de bornes existant (par site); vérification et rapport si non-conformité | Indice C | Forfait par site |  | 0
Dépose borne | Dépose borne | UO9.2 | Dépose d'une borne existante yc déconnexion électrique et mise en sécurité | Indice C | Prix unitaire |  | 0
Monétisation de la recharge | Plateforme logicielle | UO10.1 | Mise en place et paramétrage des tarifs de recharge | Indice A | Forfait global initial |  | 0
Monétisation de la recharge | Comptage et facturation | UO10.2 | Frais de gestion sur les transactions - % sur montant collecté | Indice A | Forfait en Pourcentage sur montant collecté
Remise sur autres pièces | Autres articles |  | Coefficient de revente sur prix catalogue (en %) |  | %
Pour mémoire les prix unitaires comprennent les prestations suivantes
Le nettoyage de fin de chantier
la fourniture des notices, PV DOE, et autres documentations
La sécurité sur chantier
Légende | Détail indice | Source
indice A | Syntec | Syntec
Indice B | CPF2611 | INSEE
Indice C | BT47 | INSEE